Pazemes un virszemes gāzesvadu būvdarbu pase

2015. gada „01.” jūlijā

Objekta nosaukums un adrese

Inženiertehniskās sistēmas nosaukums

Būvniecības ierosinātājs (pasūtītājs)

(fiziskās personas vārds, uzvārds,

personas kods, dzīvesvieta un tālruņa numurs vai

juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese un tālruņa numurs)

Būvdarbu veicējs

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr. un juridiskā adrese vai

fiziskās personas vārds, uzvārds, sertifikāta Nr. un dzīvesvieta)

1. Gāzesvada raksturojums

| Nr. p. k. | Garums, m | Diametrs, mm | Darba spiediens, MPa (bar) | Izolācijas veids | Gāzesvada sistēmas komponenti (gb.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Noslēgarmatūra | Citi komponenti | Kontrol-vadītaji | Kontrol-caurules | Signāl-vadi |
|  |  |  |  |  | aizbīdņi | ventiļi | hidro-slēgi |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

2. Ziņas par materiāliem

2.1. Caurules, noslēgierīces u.c.

| Nr. p. k. | Nosaukums | Ārējais diametrs un sieniņu biezums (mm) vai DN | Ražotājs, rūpnīca - izgatavotāja | Materiāla marka, ražotāja deklarēta atbilstība standartam | Ekspluatācijas īpašību deklarācija, tehnisko datu lapa, sertifikāta Nr. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

2.2. Elektrodi un metināšanas stieple

| Nr. p. k. | Marka | Apzīmējums (tips) | Diametrs | Tehnisko datu lapa, sertifikāta Nr. | Izgatavošanas datums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

2.3. Izolācijas materiāli

| Nr. p. k. | Materiāla raksturojs | Stiprības klase | Ražotājs, rūpnīca - izgatavotāja | Ekspluatācijas īpašību deklarācija, tehnisko datu lapa, sertifikāta Nr. | Izgatavošanas datums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Izraksti no ekspluatāciju īpašību deklarācijām, tehnisko datu lapām ir pareizi. Izmantoto būvizstrādājumu un materiālu atbilstību apliecinošo dokumentu oriģināli vai apliecinātās kopijas atrodas Būvdarbu veicēja arhīvā un nepieciešamības gadījumā tiks uzrādīti kontrolei.

5. Pasei pievienota šāda dokumentācija (vajadzīgo atzīmēt):

 sistēmas iekārtu un ierīču tehniskās pases

 sistēmas iekārtu, ierīču un materiālu ekspluatācijas atbilstības deklarācijas

 sistēmas ekspluatācijas dokumentācija (instrukcija)

 metināto saduršuvju vizuālās apskates žurnāls Nr.

 sazemējuma shēma

 metināšanas shēma

 garenprofils

 gāzesvada nospraušanas akts

 cita tehniskā dokumentācija, kas raksturo sistēmu un tās darbības parametrus (vajadzīgo ierakstīt)

Būvdarbu veicējs/atbildīgais būvdarbu vadītājs 			              /			/

(paraksts1 un tā atšifrējums)

Būvprojekta izstrādātājs/autoruzraugs 			              /			/

(paraksts1 un tā atšifrējums)

Būvniecības ierosinātājs (pasūtītājs)/būvuzraugs 			           	/		/

(paraksts1 un tā atšifrējums)

3. Starpoperāciju pārbaudes

3.1. gāzesvada trases nospraušana

201	.gada 	. 	 gāzesvada trase nosprausta dabā atbilstoši

(būvprojekta izstrādātāja nosaukums, vienotais reģ. Nr., juridiskā adrese)

būvprojektam Nr. 	 un nodota būvdarbu veicējam saskaņā ar

(ģeodēzijas darbu izpildes juridiskās personas nosaukums, vienotais reģ. Nr., juridiskā adrese vai fiziskās personas vārds, uzvārds, būvprakses sertifikāta numurs, dzīvesvieta)

gāzes vada nospraušanas aktu no 201	.gada 	.

Aktu pieņēma atsevišķu būvdarbu veicēja atbildīgais būvdarbu vadītājs

(vārds, uzvārds, paraksts)

3.2. metinājumu kvalitātes pārbaude

3.2.1. gāzesvada metinājumu sadurvietu dati

| Nr. p. k. | Metinātāja vārds, uzvārds | Identifikācija | Apliecības/ sertifikāta Nr. | Sametinātās sadurvietas | Metināto savienojumu kvalitātes atbilstības dokumenti | Metinātāja paraksts |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Caurules diametrs, mm | Skaits |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Būvdarbu veicējs/atbildīgais būvdarbu vadītājs 			              /			/

(paraksts1 un tā atšifrējums)

3.2.2. metināto saduršuvju vizuālās apskates žurnāls (protokols)

| Nr. p. k. | Metinātāja vārds, uzvārds | Izpildes datums | Apliecības/ sertifikāta Nr. | Sametinātās sadurvietas | Apskates rezultātu atbilstība LVS EN 12007-2, LVS 421 prasībām | Metinātāja paraksts |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Caurules diametrs, mm un/vai sieniņas biezums, mm | Saduršuves Nr. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Būvdarbu veicējs/atbildīgais būvdarbu vadītājs 			              /			/

(paraksts1 un tā atšifrējums)

3.3. ieguldīšanas dziļuma, krituma, gultnes, apvalkcauruļu un polietilēna gāzesvadu signālvada ievietošanas pārbaude

Pārbaude konstatēts:

1. ieguldīšanas dziļums gāzesvadam no zemes virsmas līdz caurules virsmai visā trases garumā atbilst būvnormatīvu prasībām un ir vienāds ar 	 m.

2. gāzesvada kritums atbilst būvnormatīvu prasībām un sastāda 			‰.

3. gultne zem gāzesvada visā trases garumā iekārtota atbilstoši būvnormatīvu prasībām.

4. apvalkcauruļu montāža atbilst būvniecības ieceres rasējumiem. Lapu Nr./Nr. 		.

5. PE gāzesvadu signālvada pārbaude derīgs/nederīgs (nevajadzīgo svītrot).

Būvdarbu veicējs/atbildīgais būvdarbu vadītājs 			              /			/

(paraksts1 un tā atšifrējums)

Būvniecības ierosinātājs (pasūtītājs)/būvuzraugs 			           	/		/

(paraksts1 un tā atšifrējums)

Gāzes apgādes organizācijas pārstāvis				           	/		/

(paraksts1 un tā atšifrējums)

3.4. gāzesvada aizsargpārklājumu un elektroķīmiskas aizsardzības pārbaude

1. pirms cauruļu nolaišanas tranšejā vizuāli un ar mērierīcēm

(norādīt kādas)

pārbaudīts cauruļu un cauruļu savienojumu vietu aizsargpārklājuma viendabīgums, biezums, pielipums, kā arī plaisu bojājumu neesamība.

2. pārbaudīts tranšejās izolēto savienojumu vietu un veidgabalu aizsargpārklājums.

3. pēc tranšejas aizbēršanas pārbaudīts un konstatēts, ka starp caurules metālu un grunti nav elektriskā kontakta.

4. klaidstrāvu avotu

(ir, nav. Norādīt kādi – ielu dzelzceļš, elektrificēts dzelzceļš, strāva nullvadā u.c.)

5. potenciālu starpības “gāzesvads – zeme” izbūvētā gāzesvada pieslēguma vietā 	V.

6. būvprojektā/būvniecības ieceres dokumentācijā paredzētie korozijaizsardzības pasākumi izpildīti/neizpildīti (nevajadzīgo svītrot).

Būvdarbu veicējs/atbildīgais būvdarbu vadītājs 			              /			/

(paraksts1 un tā atšifrējums)

Būvniecības ierosinātājs (pasūtītājs)/būvuzraugs 			           	/		/

(paraksts1 un tā atšifrējums)

Gāzes apgādes organizācijas pārstāvis				           	/		/

(paraksts1 un tā atšifrējums)

3.5. gāzesvada aizbēršanas pārbaude

Gāzesvads aizbērts saskaņā ar būvnormatīvu prasībām.

Būvdarbu veicējs/atbildīgais būvdarbu vadītājs 			              /			/

(paraksts1 un tā atšifrējums)

Būvniecības ierosinātājs (pasūtītājs)/būvuzraugs 			           	/		/

(paraksts1 un tā atšifrējums)

Gāzes apgādes organizācijas pārstāvis				           	/		/

(paraksts1 un tā atšifrējums)

3.6. gāzesvada attīrīšanas pārbaude

Pirms stiprības pārbaudes gāzesvads attīrīts un izpūsts.

Būvdarbu veicējs/atbildīgais būvdarbu vadītājs 			              /			/

(paraksts1 un tā atšifrējums)

Būvniecības ierosinātājs (pasūtītājs)/būvuzraugs 			           	/		/

(paraksts1 un tā atšifrējums)

Gāzes apgādes organizācijas pārstāvis				           	/		/

(paraksts1 un tā atšifrējums)

3.7. gāzesvada stiprības vai kombinētā pārbaude*

201	.gada 	.			 veikta gāzesvada stiprības/kombinētā (nevajadzīgo svītrot) pārbaude ar spiedienu 	 MPa (bar)**.

Pārbaude ilga 	 stundas.

Spiediena kritums netika konstatēts.

Gāzesvada stiprības/kombinēto (nevajadzīgo svītrot) pārbaudi izturēja.

Būvdarbu veicējs/atbildīgais būvdarbu vadītājs 			              /			/

(paraksts1 un tā atšifrējums)

Būvniecības ierosinātājs (pasūtītājs)/būvuzraugs 			           	/		/

(paraksts1 un tā atšifrējums)

Gāzes apgādes organizācijas pārstāvis				           	/		/

(paraksts1 un tā atšifrējums)

3.8. gāzesvada hermētiskuma pārbaude*

Pēc tranšejas aizbēršanas līdz projektētajām virsmas atzīmēm un pēc visu noslēgierīču uzstādīšanas 	 stundas pārbaudīts gāzesvada hermētiskums. Līdz pārbaudes sākumam cauruļvadā 	 stundas tika uzturēts gaisa spiediens, lai izlīdzinātu cauruļvada esošo temperatūru ar grunts temperatūru.

Spiediena mērījumi veikti ar mērinstrumentu 	,

(nosaukums, marka)

precizitātes klase 		.

3.8.1. gāzesvada pārbaudes mērījumu rezultāti**

| Datums | Ilgums, min | Spiediena mērījumi, kPa (mm Hg st.) | Spiediena kritums, kPa (mm Hg st.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | manometriskie | barometriskie | Pieļaujamais spiediena kritums | Faktiskais spiediena kritums |
|  |  | H1 | H2 | B1 | B2 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Noplūde un defekti nav konstatēti.

Gāzesvads hermētiskuma pārbaudi izturēja.

Būvdarbu veicējs/atbildīgais būvdarbu vadītājs 			              /			/

(paraksts1 un tā atšifrējums)

Būvniecības ierosinātājs (pasūtītājs)/būvuzraugs 			           	/		/

(paraksts1 un tā atšifrējums)

Gāzes apgādes organizācijas pārstāvis				           	/		/

(paraksts1 un tā atšifrējums)

3.9. pazemes gāzesvadu beztranšeju ieguldīšanas (horizontāli vadāmā urbšana, caurduršana, caurspiešana) pārbaude

Pirms pazemes gāzesvada beztranšeju ieguldīšanas tika/netika (nevajadzīgo svītrot) veikta esošo pazemes inženiertīklu (komunikāciju) šurfēšana. Atkāpes no topogrāfijas datiem ir/nav (nevajadzīgo svītrot) konstatētas.

3.10. sistēmas iekārtu uzstādīšanai

Pirms iekārtu uzstādīšanas ir izbūvēti un pieņemti tās pamati. Pamati

(norādīt tipu, materiālu, iebūves dziļumu, ja nepieciešams citus parametrus)

Sazemējums ir izbūvēts pirms/pēc (nevajadzīgo svītrot) iekārtu uzstādīšanas. Zemējuma pretestība ir 	 Ω. Pretestības korekciju koeficients 		.

4. Slēdziens

Gāzesvads izbūvēts atbilstoši būvprojektam/būvniecības ieceres dokumentācijai, kuru izstrādājis

(būvprojekta/būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādātāja nosaukums, būvprojekta/būvniecības ieceres

,

nosaukums, numurs, izstrādāšanas datums)

ievērojot saskaņotās izmaiņas no būvprojekta, kuras uzrādītas izmaiņu rasējumos, lapu Nr./Nr. 		  un atbilst būvnormatīvu un piemērojamo standartu prasībām.

Būvdarbu uzsākti 201	.gada 	.			.

Būvdarbu pabeigti 201	.gada 	.	.

Būvdarbu veicējs/atbildīgais būvdarbu vadītājs 			              /			/

(paraksts1 un tā atšifrējums)

Būvniecības ierosinātājs (pasūtītājs)/būvuzraugs 			           	/		/

(paraksts1 un tā atšifrējums)

Gāzes apgādes organizācijas pārstāvis				           	/		/

(paraksts1 un tā atšifrējums)

Pielikumā:

□ tvertnes sazemējuma shēma

□ metināšanas shēma

□ garenprofils

□ gāzes vada nospraušanas akts

□ metinātāja apliecība/sertifikāts Nr.

□ atbilstību apliecinoši dokumenti (ekspluatācijas īpašību deklarācijas, tehniskās pases, instrukcijas u.c.)

□ segto darbu pieņemšanas akti

□ cits

*Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumi Nr.336  Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 241-15 "Dabasgāzes iekšējo gāzesvadu sistēma"

81. Hermētiskumu var pārbaudīt vienlaikus ar stiprības pārbaudi, izmantojot to pašu vidi un samazinot spiedienu līdz hermētiskuma pārbaudes noteiktai robežai un pārbaudes laiku summējot.

82. Stiprības un hermētiskuma pārbaudei lieto manometrus, kuru precizitātes klase ir ne mazāka par 0,6 un maksimālais mērījumu diapazons - 150 % no pārbaudes spiediena.

83. Hermētiskuma pārbaudē izmanto digitālos vai šķidruma manometrus, kuri nodrošina spiediena krituma mērījuma precizitāti, kas nav zemāka par 0,01MPa (0,1 mbar).

** Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumi Nr.336  Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 241-15 "Dabasgāzes iekšējo gāzesvadu sistēma"

85. Hermētiskuma pārbaude ir izturēta, ja spiediena kritums starp spiedienu pārbaudes sākumā un beigās nav konstatēts vai ja spiediena kritumu var izskaidrot ar vides temperatūras un atmosfēras spiediena svārstībām. Stiprības un hermētiskuma pārbaudes spiediens un laiks ir šāds:

| Nr. p.k. | Iekšējo gāzesvadu sistēma | Maksimālais spiediens (MOP), MPa (bar) | Stiprības pārbaude | Hermētiskuma pārbaude |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pārbaudes spiediens (STP), MPa (bar) | pārbaudes laiks | pārbaudes spiediens (TTP), MPa (bar) | pārbaudes laiks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Dzīvojamās un nedzīvojamās ēkās (izņemot rūpnieciskās ražošanas ēkas un noliktavas) | ne lielāks par 0,005 (0,05) | 0,1 (1,0) | samontētās iekšējo gāzesvadu sistēmas apskatei nepieciešamais, bet ne mazāk kā 10 minūtes | 0,005 (0,05) | 5 minūtes |
|  |  | lielāks par 0,005 līdz 0,01 (ieskaitot) (0,05 līdz 0,1) | 0,1 (1,0) | samontētās iekšējo gāzesvadu sistēmas apskatei nepieciešamais, bet ne mazāk kā 10 minūtes | 0,01 (0,1) | 10 minūtes |
| 2. | Rūpnieciskās ražošanas ēkas un noliktavas | ne lielāks par 0,005 (0,05) | 0,1 (1,0) | samontētās iekšējo gāzesvadu sistēmas apskatei nepieciešamais, bet ne mazāk kā 10 minūtes | 0,005 (0,05) | 10 minūtes |
|  |  | lielāks par 0,005 līdz 0,1 (ieskaitot) (0,05 līdz 1,0) | 0,2 (2,0) | 1 stunda | 0,1 (1,0) | 1 stunda |
|  |  | lielāks par 0,1 līdz 0,3 (ieskaitot) (1,0 līdz 3,0) | 0,45 (4,5) | 1 stunda | 0,3 (3,0) | 1 stunda |
|  |  | lielāks par 0,3 līdz 0,4 (ieskaitot) (3,0 līdz 4,0) | 0,6 (6,0) | 1 stunda | 0,4 (4,0) | 1 stunda |
|  |  | lielāks par 0,4 līdz 0,6 (ieskaitot) (4,0 līdz 6,0) | 0,8 (8,0) | 1 stunda | 0,6 (6,0) | 1 stunda |
|  |  | lielāks par 0,6 līdz 1,2 (ieskaitot) (6,0 līdz 12,0) | 1,6 (16,0) | 1 stunda | 1,2 (12,0) | 1 stunda |
|  |  | lielāks par 1,2 līdz 1,6 (ieskaitot) (12,0 līdz 16,0) | 2,2 (22,0) | 1 stunda | 1,6 (16,0) | 1 stunda |